项目询价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塔布所 |  |  |  |  |
| (一) | 塔布干渠草闸-六闸段落零星清淤 |  |  |  |  |
| 1 | 渠道清淤 | m3 | 17627 |  |  |
| (二) | 塔布北边分干渠16+429～17+932清淤（1.503km） |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 2546 |  |  |
| 2 | 弃土整形 | m3 | 2546 |  |  |
| (三) | 塔布所林木管护 |  |  |  |  |
| 1 | 林木管护（每年浇水、剪枝、除草3次;打药1次） | 亩 | 125 |  |  |
| (四) | 一闸生活设施改造 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢房 | m2 | 4.5 |  |  |
| 2 | 玻璃钢窗户(0.5m×0.5m) | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 玻璃钢化粪池（3m3） | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 15m打井 | 眼 | 1 |  |  |
| 5 | C25W6F200砼基础 | m3 | 9 |  |  |
| 6 | 一般钢模板制安 | m2 | 10 |  |  |
| 7 | C25F00W6基础及硬化（20mm） | m2 | 16 |  |  |
| (五) | 草闸管理用房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 原旧地面拆除 | m2 | 120 |  |  |
| 2 | 地板砖(0.8m×0.8m) | 块 | 190 |  |  |
| 3 | 内屋顶改造 | 项 | 1 |  |  |
| (六) | 启闭机房涂料喷刷(一闸、二闸、三闸) |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机房涂料喷刷 | m2 | 372.2 |  |  |
| (七) | 塔布所渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理（①干渠0+000～44+500 ②北边分干渠0+000～25+800，合计70.3km） |  |  |  |  |
| 1 | 渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理 | km | 70.3 |  |  |
| (八) | 警示牌及救生设施维修 |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌及救生设施维修（含反光字 2m×1m、0.95ｍ×0.55ｍ喷绘布）及安全绳等 | 项 | 1 |  |  |
| (九) | 一闸生活设施改造 |  |  |  |  |
| 1 | 自吸泵（ZBN250A） | 套 | 1 |  |  |
| (十) | 一闸大断面测流桥维修加固 |  |  |  |  |
| 1 | 测流桥金属结构（Q235B） | t | 1.303 |  |  |
| 2 | 刷防锈漆、安装防滑板，L=25m（0.7m×0.1m×0.05m） | 块 | 250 |  |  |
| (十一) | 塔布所节制闸启闭机维护 |  |  |  |  |
| 1 | 塔布所节制闸启闭机维护（机油、黄油、地脚螺栓等） | 座 | 13 |  |  |