项目询价报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长济渠供水所2026年岁修维护工程 |  |  |  |  |
| (一) | 长济桥梁防撞墙安装（2座） |  |  |  |  |
| 1 | 长济维圪图桥防撞墙安装（5m×16m） |  |  |  |  |
| 1） | C30F200W6钢筋砼防撞墙（商品砼） | m3 | 6.72 |  |  |
| 2） | 一般钢模板制安 | m2 | 28 |  |  |
| 3） | 钢筋制安 | t | 1.35 |  |  |
| 4） | 栏杆及爬梯金属结构（Q235B） | t | 0.552 |  |  |
| 2 | 长济三连桥防撞墙安装（5m×18m） |  |  |  |  |
| 1） | C30F200W6钢筋砼防撞墙（商品砼） | m3 | 7.56 |  |  |
| 2） | 一般钢模板制安 | m2 | 31 |  |  |
| 3） | 钢筋制安 | t | 1.51 |  |  |
| 4） | 栏杆及爬梯金属结构（Q235B） | t | 0.617 |  |  |
| (二) | 长济四闸启闭机房彩钢顶防腐 |  |  |  |  |
| 1） | 长济四闸启闭机房彩钢顶防腐（屋顶喷防锈漆灰色） | m2 | 51 |  |  |
| (三) | 长济所渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理（长济0+000～52+300、北销0+000～6+900，合计59.2km） |  |  |  |  |
| 1） | 渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理 | km | 59.2 |  |  |
| (四) | 警示牌及救生设施维修 |  |  |  |  |
| 1） | 警示牌及救生设施维修（含反光字 2m×1m、0.95ｍ×0.6ｍ喷绘布）及安全绳等 | 项 | 1 |  |  |
| (五) | 长济渠供水所启闭机线路整改 |  |  |  |  |
| 1） | 配电箱（宽25cm*高30cm*厚20cm） | 个 | 19 |  |  |
| 2） | 3P空开带漏电保护DZ47 3P20A | 个 | 19 |  |  |
| 3） | 按钮LAY-38 | 个 | 57 |  |  |
| 4） | 380V交流接触器CJx2-1811 | 个 | 38 |  |  |
| 5） | 三项电机保护器JD-8 | 个 | 19 |  |  |
| 6） | BV-1*4电缆线 | m | 100 |  |  |
| 7） | pvc穿线管DN20 | m | 5 |  |  |
| (六) | 长济所节制闸启闭机维护 |  |  |  |  |
| 1） | 长济所节制闸启闭机维护（机油、黄油、地脚螺栓等） | 座 | 9 |  |  |