项目询价报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三湖所 |  |  |  |  |
| (一) | 三湖河干渠第一节制一闸下测流桥维修 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构制安及防腐 | ｔ | 0.88 |  |  |
| (二) | 三湖所第一节制闸启闭机房爬梯维修 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构制安及防腐 | ｔ | 0.65 |  |  |
| 2 | C25W6F200砼基础 | m3 | 0.7 |  |  |
| 3 | 一般钢模板制安 | m2 | 1.2 |  |  |
| (三) | 三湖所第一、二节制闸供水段管理用房屋顶防水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一闸二布一膜、防水砂浆20mm | m2 | 145 |  |  |
| 2 | 二闸二布一膜、防水砂浆20mm | m2 | 147 |  |  |
| (四) | 三湖所管理用房屋顶维修（二闸150㎡、三闸250㎡、西关闸250㎡、六闸250㎡、三报闸150㎡） |  |  |  |  |
| 1 | 三湖所管理用房屋顶喷防锈漆 | m2 | 1050 |  |  |
| (五) | 三湖所一闸工艺大门重建 |  |  |  |  |
| 1 | 铁工艺大门安装（长3.6m×宽2.5m，含预埋钢件及钢结构大门边墩宽0.6m，高2.5m） | 套 | 1 |  |  |
| (六) | 三湖河干渠第一节制闸启闭机房维修 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机房外墙挂网抹砂浆滚涂料（含喷字） | m2 | 210.32 |  |  |
| 2 | 室内铲墙喷乳胶漆（含铲墙） | m2 | 119.4 |  |  |
| 3 | 屋顶防水（二布一膜、防水砂浆20mm） | m2 | 54 |  |  |
| 4 | 防护栏防腐涂料喷刷 | m | 93 |  |  |
| 5 | 闸室内配电线路更换及整改 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 闸室内地面绝缘橡胶板更换 | m2 | 32 |  |  |
| (七) | 三湖河干渠第五节制闸启闭机房维修 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机房外墙挂网抹砂浆滚涂料（含喷字） | m2 | 113 |  |  |
| 2 | 室内铲墙喷乳胶漆（含铲墙） | m2 | 124.2 |  |  |
| 3 | 屋顶防水（二布一膜、防水砂浆20mm） | m2 | 35 |  |  |
| 4 | 闸室内配电线路更换及整改 | 项 | 1 |  |  |
| (八) | 三湖所渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理(①干渠0+000～49+368 ②分干0+000～17+300 ③0+000～19+715 ④公益0+000～22+600) |  |  |  |  |
| 1 | 渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理 | km | 108.983 |  |  |
| (九) | 三湖干渠23+471至24+590清淤（1.12km） |  |  |  |  |
| 1 | 渠道清淤 | m3 | 4466 |  |  |
| (十) | 警示牌及救生设施维修 |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌及救生设施维修（含反光字 2m×1m、0.95ｍ×0.55ｍ喷绘布）及安全绳等 | 项 | 1 |  |  |
| （十一） | 空气能购置安装、维修 |  |  |  |  |
| 1 | 三湖所二闸空气能安装(欧中户式冷暖产品05-DKCR-3011B/C套机 pro10p) | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 三湖所二闸一分干段空气能移位安装(原三湖所二闸空气能整机) | 套 | 1 |  |  |
| （十二） | 启闭机维修养护 |  |  |  |  |
| 1 | 三湖所节制闸启闭机维护(机油、黄油、地脚螺栓等 1座泄水闸、1座挡黄闸、6座节制闸、3座分干渠进水闸、8座分干渠节制闸) | 座 | 18 |  |  |