项目询价报价表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(万元)

	
	三湖所
	
	
	
	

	(一)
	三湖河干渠第一节制一闸下测流桥维修
	
	
	
	

	1
	钢结构制安及防腐
	ｔ
	0.88
	
	

	(二)
	三湖所第一节制闸启闭机房爬梯维修
	
	
	
	

	1
	钢结构制安及防腐
	ｔ
	0.65
	
	

	2
	C25W6F200砼基础
	m3
	0.7
	
	

	3
	一般钢模板制安
	m2
	1.2
	
	

	(三)
	三湖所第一、二节制闸供水段管理用房屋顶防水工程
	
	
	
	

	1
	一闸二布一膜、防水砂浆20mm
	m2
	145
	
	

	2
	二闸二布一膜、防水砂浆20mm
	m2
	147
	
	

	(四)
	三湖所管理用房屋顶维修（二闸150㎡、三闸250㎡、西关闸250㎡、六闸250㎡、三报闸150㎡）
	
	
	
	

	1
	三湖所管理用房屋顶喷防锈漆
	m2
	1050
	
	

	(五)
	三湖所一闸工艺大门重建
	
	
	
	

	1
	铁工艺大门安装（长3.6m×宽2.5m，含预埋钢件及钢结构大门边墩宽0.6m，高2.5m）
	套
	1
	
	

	(六)
	三湖河干渠第一节制闸启闭机房维修
	
	
	
	

	1
	启闭机房外墙挂网抹砂浆滚涂料（含喷字）
	m2
	210.32
	
	

	2
	室内铲墙喷乳胶漆（含铲墙）
	m2
	119.4
	
	

	3
	屋顶防水（二布一膜、防水砂浆20mm）
	m2
	54
	
	

	4
	防护栏防腐涂料喷刷
	m
	93
	
	

	5
	闸室内配电线路更换及整改
	项
	1
	
	

	6
	闸室内地面绝缘橡胶板更换
	m2
	32
	
	

	(七)
	三湖河干渠第五节制闸启闭机房维修
	
	
	
	

	1
	启闭机房外墙挂网抹砂浆滚涂料（含喷字）
	m2
	113
	
	

	2
	室内铲墙喷乳胶漆（含铲墙）
	m2
	124.2
	
	

	3
	屋顶防水（二布一膜、防水砂浆20mm）
	m2
	35
	
	

	4
	闸室内配电线路更换及整改
	项
	1
	
	

	(八)
	三湖所渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理(①干渠0+000～49+368　②分干0+000～17+300　③0+000～19+715　④公益0+000～22+600)
	
	
	
	

	1
	渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理
	km
	108.983
	
	

	(九)
	三湖干渠23+471至24+590清淤（1.12km）
	
	
	
	

	1
	渠道清淤
	m3
	4466
	
	

	(十)
	警示牌及救生设施维修
	
	
	
	

	1
	警示牌及救生设施维修（含反光字 2m×1m、0.95ｍ×0.55ｍ喷绘布）及安全绳等
	项
	1
	
	

	（十一）
	空气能购置安装、维修
	
	
	
	

	1
	 三湖所二闸空气能安装(欧中户式冷暖产品05-DKCR-3011B/C套机 pro10p)
	套
	1
	
	

	2
	 三湖所二闸一分干段空气能移位安装(原三湖所二闸空气能整机)
	套
	1
	
	

	（十二）
	启闭机维修养护
	
	
	
	

	1
	 三湖所节制闸启闭机维护(机油、黄油、地脚螺栓等 1座泄水闸、1座挡黄闸、6座节制闸、3座分干渠进水闸、8座分干渠节制闸)
	座
	18
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