	附件1
维修工程项目询价表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(万元)

	
	十排干
	
	
	
	

	(一)
	十排干旧扬水站变压器护栏维修
	
	
	
	

	1
	防护栏拆除
	kg
	141.7
	
	

	2
	彩钢板0.5*1.48*1.26
	kg
	7.3
	
	

	3
	方钢Q235A（钢制护栏长2.41m）
	kg
	134.4
	
	

	(二)
	十排干自来水管维修
	
	
	
	

	1
	十排干自来水管维修
	项
	1
	
	

	(三)
	十排干19+851～22+900沟道摘要清淤（3.049km）
	
	
	
	

	1
	沟道清淤
	m3
	5882
	
	

	(四)
	截渗沟扬水站
	
	
	
	

	1
	墙面修补
	m2
	498
	
	

	2
	喷墙固
	m2
	498
	
	

	3
	抹砂浆挂网(两遍砂浆、玻璃纤维网格布)
	m2
	498
	
	

	4
	抹防水腻子
	m2
	498
	
	

	5
	防水涂料喷涂
	m2
	498
	
	

	(五)
	十排干专线下剪树枝(1.8km)
	
	
	
	

	1
	十排干专线下剪树枝(1.8km)
	项
	1
	
	

	(六)
	十排干沟渠0+000～32+900沟道清障、回填雨淋坑及杂物清理(32.9km)
	
	
	
	

	1
	沟道清障、回填雨淋坑及杂物清理
	km
	32.9
	
	

	(七)
	警示牌及救生设施维修
	
	
	
	

	1
	警示牌及救生设施维修（含反光字 1.25m×1.65m喷绘布及安全绳）
	项
	1
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