附件3：

十排干沟排水所2026年岁修养护工程

空气能维修邀请公告

为了保障十排所正常供暖，经检查空气能出现故障，我单位拟对2026年十排所空气能进行维修。因空气能维修需请原厂家维修人员进行维修。维修单位来源单一，无法开展多方询价，现向内蒙古慧博制冷设备有限公司发出邀请，并按有关规定在网上发布本公告。有关事项如下：

一、项目基本情况及项目概况

项目名称：十排干沟排水所2026年岁修维养工程

项目地点：十排干沟排水所辖区范围

项目内容：十排干空气能维修

最高限价:1.35万元

付款方式：按签订合同相关条款执行。

工   期：自合同签订之日起30个自然日。

质保期限：维修养护项目自竣工验收合格之日起一年，质保期内出现因施工造成的质量问题由成交单位无偿整改维修。

本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

二、项目内容

本次空气能维修如下：

|  | 空气能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷气增焓压缩机(ZW126HSP-TFP-522) | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 冷媒(R410A) | kg | 20 |  |  |

备注：维修质量符合国家及行业标准要求。

三、邀请供应商

内蒙古慧博制冷设备有限公司。

四、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2维修符合国家及行业相关标准；

3.具有良好的商业信誉和履行合同的能力。

五、报价要求

1.报价为含税、含运费价格，报价有效期3天；

2.请于2026年10月28日17:00前，将报价单（加盖公章）、营业执照复印件及相关资料报送我单位；

3.备品备件具体供货时间以双方签订合同约定为准。

六、联系方式

联系人：窦先生

联系方式：13948382333

资料提交方式：提供纸质报价文件

地址：十排干沟排水所

七、商务要求（实质性要求）

（一）报价单位应充分了解现场实际工况，报价须涵盖人工、材料、机械、运输、垃圾清运、税费、质保维保等完成本项目全部相关费用。

（二）报价表须完整列明费用组成明细，未加盖公章、报送资料不全视为无效报价。

（三）本项目仅接受一次报价。

（四）成交供应商施工全过程留存前后对比照片、视频等图文资料，完工后整理完整资料报送甲方，作为项目验收依据。

（五）施工期间落实安全文明施工，全部安全生产责任、人员安全事故责任由成交单位承担，作业须服从供水所调度，不得影响渠道正常输水运行。

八、其他须知事项

（一）参与报价单位须保证提交全部资质、证件材料真实有效，一经查实材料造假，立即取消报价及中选资格，列入本单位采购黑名单，三年内禁止参与本单位采购项目。

（二）成交单位确定后，3个工作日内完成合同签订，严格按照合同工期完成全部施工、清理作业及验收、售后维保工作。

（三）本次询价不收取报名费、报价服务费，报价单位资料制作、交通往返等所有费用自行承担。

乌拉特分中心十排干沟排水所

2026年10月22日